PC marker

  - marker OTVORENOG tipa za primenu na provodnicima koji su vec povezani

  - sigurno i cvrsto povezan zahvaljujuci specijalno dizajniranim kracima

  - posebno dizajniran profil markera sa opruznim karakteristikama daje odlicno prijanjanje za provodnik

  - u slucaju kombinovanog obelezavanja sa vise markera ovog tipa na istom provodniku, posebnim sistemom veza je obezbedjeno dobro uzajamno prijanjanje

  - brza instalacija

  - kao dodatak, poseban PARTEX pribor za postavljanje markera na tesko dostupna mesta

  - cetiri dimenzije u kojima se ovaj marker isporucuje pokrivaju vecinu dimenzija zica i kablova koji su u siroj upotrebi

  - odlicna preglednost i citljivost karaktera

SPECIFIKACIJA:

DIZAJN: MARKER OTVORENOG TIPA ZA OBELEZAVANJE KOMBINACIJOM VISE MARKERA ZA JEDNOKARAKTERNIM OZNAKAMA (M1)

MATERIJAL: BEZ KADMIJUMA I SILIKONA, KRUTI PVC PROIZVDEN SPECIJALNO PO PARTEX SPECIFIKACIJI.

BOJE: STANDARDNE BOJE U KOJIMA SE ISPORUCUJE SU ZUTA I BELA, KAO I ISPORUKA U SVAKOJ OD BOJA MEDJUNARODNOG SISTEMA BOJA (VIDI POSEBNO INFORMACIJU O BOJAMA)

STAMPA: TERMO TRANSFER

TEKST: ALFANUMERICKE OZNAKE I SPECIJALNI KARAKTERI

OBELEZAVANJE ZA VISE KARAKTERA: VIDI POSEBNO

OTPORNOST NA VISOKU TEMPERATURU: MARKER ZADRZAVA OBLIK U OPSEGU TEMPERATURE OD -30ºC DO + 60ºC

OTPORNOST: MARKER JE PROIZVEDEN U SKLADU SA PARTEX PTP (PRODUCT TEST PROGRAMME) RAZRADJENIM I PROPISANIM OD STRANE SVEDSKOG INZTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA (Swedidh Test and Research Institute) prema sledecim zahtevima i standardima:

- zapaljivost prema standardu UL94-VO (za standarde vidi posebno)

- otporan na UV zracenje

- otporan na uticaj agresivnih hemikalija

- otporan na starenje

ZA PRIMENU U POSEBNO AGRESIVNOM OKRUZENJU MOLIMO VAS DA NAS KONTAKTIRATE.

DIMENZIJE U mm (NOMINALNE)

| Oznaka tipa | Visina H | Sirina B | Visina teksta |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-10003 | 3.6 | 3.5 | 2.6 |
| PC-20003 | 5.5 | 4.2 | 2.6 |
| PC-30003 | 9.5 | 6.6 | 4.0 |
| PC-40004 | 16.5 | 11.0 | 4.0 |

VELICINE I PAKOVANJE

| Kataloski broj | Precnik/povrsina mm / mm2 | Duzina markera | Broj karaktera | Poluiseceni markeri | Iseceni markeri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-10003*V¤&.# | 2.4 – 3.0 mm 0.4 – 1.5 mm2 | 3 mm | 1 | UKOLIKO NIJE DRUGACIJE NAZNACENO, OVI MARKERI SE ISPORUCUJU U TRAKAMA OD PO 20 KOMADA. SVAKO OVAKVO PAKOVANJE SADRZI 5 VRECCA OD KOJIH SVAKA SADRZI 10 KESICA SA PO 20 MARKERA STO UKUPNO IZNOSI 1,000 MARKERA. OVO JE I NAKMANJA KOLICINA KOJA SE ISPORUCUJE | Traka sa 1,000 markera (5 vrecica po 200 markera u svakoj) |
| PC-20003*V¤&.# | 3.0 – 4.0 mm 1.5 – 3.0 mm2 | 3 mm | 1 |  | Traka sa 1,000 markera (5 vrecica po 200 markera u svakoj) |
| PA-30003*V¤&.# | 4.0 – 5.0 mm 3.0 – 4.0 mm2 | 3 mm | 1 |  | Traka sa 500 markera (5 vrecica po 100 markera u svakoj) |
| PA-40004*V¤&.# | 5.0 – 6.2 mm 4.0 – 5.0 mm2 | 4 mm | 1 |  | Traka sa 100 markera (5 vrecica po 20 markera u svakoj) |

Kljuc za oznake:

* PAKOVANJE: A = seceni (pojedinacni) markeri; P = traka (VIDI NAPOMENU U TABELI)

V = stampa termo transferom

¤= boja markera u skladu sa medjunarodnim standardom

& = boja karaktera crna ili bela; za ostale boje molimo vas da nas kontaktirate

# = karakter

NAPOMENA: AKO ZELITE ISPORUKU BLANKO MARKERA MOLIMO VAS DA SLOVO V PROMENITE U N !!!

NAPOMENA: ZBOG POUZDANIJEG PRIJANJANJA PREPORUCUJE SE UPOTREBA OVIH MARKERA U OPSEGU KOJI JE NAZNACEN U TABELI (PRECNIK I POVRSINA ZICE ODNOSNO KABLA)

PRIMENE:

GORNJA ILUSTRACIJA PRIKAZUJE MONTAZU MARKERA NA TEZE PRISTUPACNOM MESTU KORISCENJEM PARTEX ALATA (OZNAKA PCG, POGLEDATI POSEBNO)