PCA marker

  - praktican marker za brzu i pouzdanu primenu sa veznim elementom

  - postavlja se bez ikakvog alata, prostim pritiskom prsta

  - siguran kao i markeri zatvorenog tipa koji se navlace na jos nepovezane provodnike, ovaj marker predstavlja odlicnu kombinaciju oba tipa, zatvorenog i otvorenog.

  - prema evropskom standardu EN60204

  - olaksava rad na vec povezanim provodnicima, idelalan za radove na odrzavanju

  - odlicno prijanjanje i naleganje

  - bez halogena

  - isporuka u dve velicine za provodnike od 0.5 – 6.0 mm2

  - smanjeni troskovi postavljanja i lagerovanja

SPECIFIKACIJA:

DIZAJN: MARKER OTVORENOG TIPA KOJI SE ZABRAVLJUJE

MATERIJAL: POLIAMID 6.6, BEZ HALOGENA

BOJE: STANDARDNE BOJE U KOJIMA SE ISPORUCUJE SU ZUTA I BELA, KAO I ISPORUKA U SVAKOJ OD BOJA MEDJUNARODNOG SISTEMA BOJA (VIDI POSEBNO INFORMACIJU O BOJAMA)

STAMPA: TERMO TRANSFER

TEKST: ALFANUMERICKE OZNAKE I SPECIJALNI KARAKTERI

TEMPERATURNI OPSEG: -30 DO +100º C

OTPORNOST: ODLICNA OTPORNOST NA BENZIN, DIZEL GORIVO, MASTI, ULJA, ESTRE, KETONE...

DIMENZIJE U mm (NOMINALNE)

| Oznaka tipa | Visina H | Duzina L | Sirina B | Visina teksta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCA10004 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| PCA20004 | 5.5 | 13 | 4 | 3 |

VELICINE I PAKOVANJE

| Kataloski broj | Precnik/povrsina mm / mm2 | Duzina markera | Broj karaktera | Pakovanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCA-10004PV¤&.# | 2.2 – 3.6 mm 0.5 – 2.5 mm2 | 4 mm | 1 | 320 komada, pakovano u 10 kesica sa po 32 markera |
| PCA-20004PV¤&.# | 3.6 – 6.0 mm 2.5 – 6.0 mm2 | 4 mm | 1 | 320 komada, pakovano u 10 kesica sa po 32 markera |

Kljuc za oznake:

¤= boja markera u skladu sa medjunarodnim standardom

& = boja karaktera crna ili bela; za ostale boje molimo vas da nas kontaktirate

# = karakter

NAPOMENA: AKO ZELITE ISPORUKU BLANKO MARKERA MOLIMO VAS DA SLOVO V PROMENITE U N !!!

PRIMENE: