PK marker

- Marker tipa M1 za obelezavanje kablova i cevi kombinacijom vise karaktera

- jedna velicina za sve precnike

- brzo se postavlja na PARTEX PKH ili PO nosace, a efikazno i pouzdano pricvrscuje vezicom

- prakticno neograniceni nacini obelezavanja i veoma siroka primena, ukljucujuci, osim kablova, i cevi

- visoko otporan na agresivno okruzenje, trajan, sa odlicnom citljivoscu

SPECIFIKACIJA

DIZAJN: ZATVORENI MARKER ZA OBELEZAVANJE KOMBINOVANJEM JEDNOKARAKTERNIH OZNAKA (M1)

MATERIJAL: MEKANI PVC BEZ KADMIJUMA I SILIKONA PREMA PARTEX SPECIFIKACIJI. KAO POSEBAN PROIZVOD (molimo pogledajte posebno) NA RASPOLAGANJU JE I BEZ HALOGENA, SA OZNAKOM PKZ (vidi posebno)

BOJE: STANDARDNE BOJE SU ZUTA I BELA. NA RASPOLAGANJU SU I BOJE PREMA MEDJUNARODNOM STANDARDU ZA BOJE

STAMPA: TERMO TRANSFER

TEKST: ALFANUMERICKI I SPECIJALNI KARAKTERI

OBELEZAVANJE SA VISE KARAKTERA: POGLEDATI POSEBNO

OTPORNOST NA VISOKE TEMPERATURE: -30ºC - +60ºC

OTPORNOST: PROIZVOD JE TESTIRAN U SKLADU SA ODREDBAMA SVEDSKOG INSTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA (Swedish Test and Research Institute):

- zapaljivost prema standardu UL94-VO

- otpornost na UV zracenje

- na hemikalije, u skladu sa PARTEX standardima (izuzev transformatorsko ulje)

- otpornost na temperature u naznacenom opsegu; moguce su teskoce ako se postavljanje markera obavlja na temperaturama nizim od 30ºC

DIMENZIJE (mm, nominalne)

| Oznaka | Sirina, B | Sirina, B2 | Visina teksta |
| --- | --- | --- | --- |
| PK-2 | 11.3 | 10.0 | 4.0 |

VELICINE I PAKOVANJE

| Kat. broj | Duzina rukavca | Broj karaktera | Standardno pakovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| PK-20004*V¤&.# | 4.0 | 1 | - Kompakt disk, 500 komada, poluseceni markeri - Traka sa vrecicama, 5*100 komada = 500 komada, SECENI POJEDINACNI MARKERI |

* = pakovanje; S = Kompakt disk, A = seceni markeri pakovani u vrecice

V = stampa termo transferom

¤ = boja rukavca prema medjunarodnom standardu za boje

# = karakter; standardna boja karaktera je crna ili bela. Za ostale boje molimo kontaktirajte nas

Napomena: ako zelite isporuku blanko markera, molimo vas da oznaku/slovo V promenite u N!

PRIBOR

| Oznaka |  |
| --- | --- |
| PKH | NOSAC PK MARKERA |
| POH | NOSAC PK MARKERA |
| PKB | VEZICA ZA PRICVRSCIVANJE |

PRIMENA

Obelezavanje PK markerom nizanjem pojedinacnih markera na nosac