PKZ marker

- Marker tipa M1 za obelezavanje kablova i cevi kombinacijom vise karaktera, BEZ halogena

- jedna velicina za sve precnike

- brzo se postavlja na PARTEX PKH ili PO nosace, a efikazno i pouzdano pricvrscuje vezicom

- prakticno neograniceni nacini obelezavanja i veoma siroka primena, ukljucujuci, osim kablova, i cevi

- visoko otporan na agresivno okruzenje, trajan, sa odlicnom citljivoscu

SPECIFIKACIJA

DIZAJN: ZATVORENI MARKER ZA OBELEZAVANJE KOMBINOVANJEM JEDNOKARAKTERNIH OZNAKA (M1)

MATERIJAL: ZEREX, TERMOPLASTICNI POLIURETAN, BEZ HALOGENA, KADMIJUMA I SILIKONA

BOJE: STANDARDNE BOJE SU ZUTA I BELA. NA RASPOLAGANJU SU I BOJE PREMA MEDJUNARODNOM STANDARDU ZA BOJE

STAMPA: NAGRIZAJUCE MASTILO ZA STAMPU VISOKE REZOLUCIJE

TEKST: ALFANUMERICKI I SPECIJALNI KARAKTERI

OBELEZAVANJE SA VISE KARAKTERA: POGLEDATI POSEBNO

OTPORNOST NA VISOKE TEMPERATURE: -30ºC - +90ºC

OTPORNOST: PROIZVOD JE TESTIRAN U SKLADU SA ODREDBAMA SVEDSKOG INSTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA (Swedish Test and Research Institute):

- zapaljivost prema standardu UL94-VO

- otpornost na UV zracenje

- na hemikalije, u skladu sa PARTEX standardima (izuzev sumporne kiseline)

- otpornost na temperature u naznacenom opsegu; moguce su teskoce ako se postavljanje markera obavlja na temperaturama nizim od 30ºC

DIMENZIJE (mm, nominalne)

| Oznaka | Sirina, B | Sirina, B2 | Visina teksta |
| --- | --- | --- | --- |
| PKZ-2 | 11.3 | 10.0 | 3.2 |

VELICINE I PAKOVANJE

| Kat. broj | Duzina rukavca | Broj karaktera | Standardno pakovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| PKZ-20006*SB¤O.# | 6.0 | 1 | Kompakt disk, 500 komada, poluseceni markeri |

S = Kompakt disk

B = stampa nagrizajucim mastilom, crna

¤ = 4 = zuto, 9 = belo

O = stampa crne boje

# = karakter

Napomena: ako zelite isporuku blanko markera, molimo vas da oznaku/slovo B promenite u N!

PRIBOR

| Oznaka |  |
| --- | --- |
| PKH | NOSAC PKZ MARKERA |
| PKB | VEZICA ZA PRICVRSCIVANJE |

PRIMENA

Obelezavanje PK markerom nizanjem pojedinacnih markera na nosac