POK marker

- ovalni marker tipa M1 prvenstveno za obelezavanje provodnika

- jedna velicina za sve precnike

- brzo se postavlja na PARTEX PKH ili PO nosace, a efikasno i pouzdano pricvrscuje vezicom

- moze biti primenjen i direktno na tanje kablove; postavlja se prostim navlacenjem

- visoko otporan na agresivno okruzenje, trajan, sa odlicnom citljivoscu

SPECIFIKACIJA

DIZAJN: ZATVORENI OVALNI MARKER ZA OBELEZAVANJE KOMBINOVANJEM JEDNOKARAKTERNIH OZNAKA (M1)

MATERIJAL: MEKANI PVC BEZ KADMIJUMA I SILIKONA PREMA PARTEX SPECIFIKACIJI

BOJE: STANDARDNE BOJE SU ZUTA I BELA. NA RASPOLAGANJU SU I BOJE PREMA MEDJUNARODNOM STANDARDU ZA BOJE

STAMPA: TERMO TRANSFER

TEKST: ALFANUMERICKI I SPECIJALNI KARAKTERI

OBELEZAVANJE SA VISE KARAKTERA: POGLEDATI POSEBNO, PARTEX PO I PK MARKERI

OTPORNOST NA VISOKE TEMPERATURE: -30ºC - +60ºC

OTPORNOST: PROIZVOD JE TESTIRAN U SKLADU SA ODREDBAMA SVEDSKOG INSTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA (Swedish Test and Research Institute):

- zapaljivost prema standardu UL94-VO

- otpornost na UV zracenje

- na hemikalije, u skladu sa PARTEX standardima (izuzev sumporne kiseline)

- otpornost na temperature u naznacenom opsegu; moguce su teskoce ako se postavljanje markera obavlja na temperaturama nizim od 30ºC

DIMENZIJE (mm, nominalne)

| Oznaka | Raspon precnika | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POK-10 | 5.0 – 6.5 | 11.3 | 4.3 | 0.75 |

VELICINE I PAKOVANJE

| Kat. broj | Duzina rukavca | Broj karaktera | Standardno pakovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| POK-10004*SV¤&.# | 4.0 | 1 | Kompakt disk, 500 komada, poluseceni markeri |

S = Kompakt disk

V = stampa termo transferom

¤ = boja rukavca prema medjunarodnom kljucu za boje

& = boja stampe / karaktera; standardna je crna i bela, za ostale molimo da nas kontaktirate

# = karakter

Napomena: ako zelite isporuku blanko markera, molimo vas da oznaku/slovo V promenite u N!

PRIBOR

| Oznaka |  |
| --- | --- |
| PKH | NOSAC POK MARKERA |
| POH | NOSAC POK MARKERA |
| PKB | VEZICA ZA PRICVRSCIVANJE |

PRIMENA

Obelezavanje PK markerom nizanjem pojedinacnih markera na nosac